АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.01.2026 | г. Шарыпово | № 64 -п |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 20.05.2025 г. № 254-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 33 Устава Шарыповского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 20.05.2025 г. № 254-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года» следующие изменения:

  - Изложить таблицу 1.4.1.2 раздела 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) следующего содержания:

- Таблица 1.4.1.2 «Планируемый перечень сетей холодного водоснабжения для проведения строительства, модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованной системы водоснабжения, расположенной в с. Холмогорское на       2025-2036 гг.»

| № п/п | Наименование сетей | Количество (м.п.) | Год выполнения | Сметная стоимость (начальная) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадатская между ж-д 2-6 от ТК6-ТК1 | 241 | 2025 | 686 324 |
| 2 | ул. Восточная ТК 1 до ВК 38 | 417 | 2025 | 1 009 311 |
| 3 | ул. Первомайская между ж-д 10 и ТК1 | 28 | 2025 | 231 970 |
| 4 | ул. Первомайская между ж-д 1-3 и 2-4 | 37 | 2025 | 135 142 |
| 5 | ул. Центральная от вдоль ж-д 68-62 | 106 | 2025 | 862 250 |
| 6 | Ул. Строителей от ТК 6 до ТК 11 | 162 | 2025 | 455 510 |
| 7 | Ул. Южная от ТК 49 до ТК 50 | 42 | 2025 | 124 136 |
|  | ИТОГО: | 1033 |  | 3 504 643 |
| 1 | ул. 40 лет Победы от ВК б/н до ВК 40 на пер. Широкий | 220 | 2026 | 1 165 840 |
| 2 | Магистральный водовод от КП 7 до ВК 4 | 1520 | 2026 | 9 230 500 |
| 3 | От ТК 0321 до ТК (А) у д/с «Домовенок» | 265 | 2026 | 1 404 307 |
| 4 | От 0321 до ТК 36-1 | 140 | 2026 | 853 300 |
| 5 | ул. Спортивная от ТК 66 до ТК 68-1 | 88 | 2026 | 214 022 |
| 6 | ул. Кадатская от ТК 10 до ж-д 8А | 80 | 2026 | 168 000 |
| 7 | ул. Кадатская от ТК 36 до ТК 36-1 с вводами на ж-д 22,23,24 | 120 | 2026 | 291 849 |
| 8 | ул. Кадатская от ТК 49 до ТК 50 с вводами в ж-д 25,26 | 126 | 2026 | 306 441 |
|  | ИТОГО: | 2 559 |  | 13 634 259 |
| 1 | ул. Центральная от ВК 4 до ВК 31 | 682 | 2027 | 9 640 110 |
| 2 | ул. Центральная от вдоль ж-д 73-69 | 116 | 2027 | 961 040 |
| 3 | ул. Центральная от ТК0312-вдоль ж-д 56-44 | 230 | 2027 | 1 905 520 |
| 4 | ул. Центральная от ВК14 до ВК6 (магистральный водовод) | 310 | 2027 | 2 934 480 |
|  | ИТОГО: | 1 338 |  | 15 441 150 |
| 1 | ул. Строителей от ВК б/н до ж-д 1 до ТК 6 у ж-д 10 | 248 | 2028 | 2 054 640 |
| 2 | ул. Строителей ВК17 до ж-д 1 | 81,5 | 2028 | 675 200 |
| 3 | ул. Строителей ПГ16 до ТК 6 | 187,7 | 2028 | 1 555 050 |
| 4 | ул. Строителей ТК6 до ТК1 | 156 | 2028 | 1 292 430 |
| 5 | ул. Строителей ТК7 до ТК18 | 196,2 | 2028 | 1 625 470 |
| 6 | пер. Песчаный от ПГ30 | 90 | 2028 | 745 630 |
| 7 | ул. Декабристов между ж-д 17-21 | 71 | 2028 | 588 210 |
| 8 | ул. Декабристов между ж-д 19-20 | 26 | 2028 | 215 410 |
| 9 | ул. Декабристов между ж-д 21-22 | 24 | 2028 | 198 820 |
| 10 | ул. Декабристов между ж-д 22-24 | 23 | 2028 | 190 550 |
| 11 | ул. Декабристов | 469,5 | 2028 | 3 889 740 |
|  | ИТОГО: | 1 572,9 |  | 13 031 150 |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Спортивная до ул. Южная | 375 | 2029 | 1 648 802 |
| 2 | ул. Первомайская между ж-д 1-3 и 2-4 | 37 | 2029 | 306 540 |
| 3 | ул. Первомайская между ж-д 5-7 и 6-8 | 39 | 2029 | 323 110 |
| 4 | ул. Береговая от ВКб/н на повысительной насосной станции до ВК 99 на ул. Первомайская | 472 | 2029 | 2 275 670 |
| 5 | ул. Береговая от ВК133 на пер. Школьный до ВК б/н у ж-д. 33 по ул. Южная | 725 | 2029 | 2 828 090 |
| 6 | ул. Восточная от ТК11 до ж-д 15;13 | 20 | 2029 | 165 700 |
| 7 | пер. Цветочный между ж-д 1-8 | 103 | 2029 | 853 330 |
| 8 | пер. Цветочный от ВК 40 до ПГ | 207 | 2029 | 1 714 970 |
| 9 | пер. Северный от ВК 40 | 204 | 2029 | 1 690 100 |
| 10 | ул. Западная | 88 | 2029 | 729 070 |
| 11 | ул. Южная от ТК 0321 до ВК б/н у ж-д. 33 по ул. Южная | 1570 | 2029 | 9 285 420 |
|  | ИТОГО: | 3 840 |  | 21 820 802 |
| 1 | пер. Сосновый от ТК28 до ТК30 | 98 | 2030-2036 | 811 900 |
| 2 | пер. Сосновый от ТК33 до ТК30 | 171,2 | 2030-2036 | 1 418 360 |
| 3 | ул. Спортивная от ТК 33 до ТК 26 | 46 | 2030-2036 | 381 090 |
| 4 | ул. Спортивная ж-д 28-32 | 88 | 2030-2036 | 729 060 |
| 5 | ул. Октябрьская у ж-д 16-18 (подвал) | 120 | 2030-2036 | 994 190 |
| 6 | пер. Радужный | 190 | 2030-2036 | 1 574 120 |
| 7 | ул. Кадатская от ТК13 до ТК33 | 96 | 2030-2036 | 795 360 |
| 8 | ул. Строителей от ВК6 до ВКб/н у ж-д.1 | 335 | 2030-2036 | 3 766 640 |
| 9 | ул. Октябрьская от ВК14 на ул. Центральная до ж-д. 17 | 230 | 2030-2036 | 729 550 |
| 10 | пер. Садовый от ул. Автодорожников от ТК у ж-д.11 до ТК 190 на ул. Первомайская | 648 | 2030-2036 | 1 803 060 |
| 11 | ул. Кадатская между ж-д 19-24 от ТК34 - ТК39 | 165 | 2030-2036 | 1 367 000 |
| 12 | ул. Кадатская между ж-д 25-27 | 73 | 2030-2036 | 604 800 |
| 13 | ул. Кадатская от ПГ 20 до ж-д 28 | 21 | 2030-2036 | 173 980 |
| 14 | ул. 40 лет Победы между ж-д 13а-15 | 65 | 2030-2036 | 538 510 |
| 15 | пер. Широкий между домами 1-9 длиной | 158 | 2030-2036 | 1 309 000 |
| 16 | ул. Центральная от ВК 31 до ВК 6 | 913 | 2030-2036 | 16 729 700 |
|  | ИТОГО: | 3 611 |  | 38 696 750 |
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: |  | 13 953,9 |  | 106 128 754 |
| № п/п | Наименование сетей | Количество (м.п.) | Год выполнения | Сметная стоимость (начальная) руб. |
|  | Реконструкция |  |  |  |
| 1 | От ВК 4 на ул. Центральная до ВК б/н на ул. Береговая (с увеличением диаметра | 26 | 2027 | 229 143 |
|  | ИТОГО РЕКОНСТРУКЦИЯ: | 26 |  | 229 143 |

*Необходимо выполнить реконструкцию участка От ВК 4 на ул. Центральная до ВК б/н на ул. Береговая с заменой материала (сталь на полиэтилен), и с увеличением диаметра (с Ду108 мм – сталь, на Ду 160 мм – полиэтилен) по причине большого износа существующего трубопровода (36 лет в эксплуатации), и недостаточной пропускной способности.»

  - Дополнить раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) таблицей 1.4.1.1 и 1.4.1.10 следующего содержания:

- Таблица 1.4.1.1 «Реконструкция и модернизация существующего объекта в целях повышения качества подаваемой воды в резервуар водонапорной башни, улучшение качества воды»

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Место проведения работ | Годы реализации |  | Сумма инвестиций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | по годам (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Устройство аппаратуры для систематического контроля соответствия фактического дебита скважины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Парная, ул. 40 лет Победы, д. 1А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Парная, пер. Школьный, д. 3Д/3 | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 3 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Парная, ул. Совхозная, д. 2Б | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 4 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | ул.Гагарина, д. 28А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 5 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Парная,ул. Зеленая, д. 14 | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 6 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Большое Озеро, ул. Советская, д. 1А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 7 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Ораки, ул. Белорусская, д. 25А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 8 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Малое Озеро, ул. Школьная, д. 33Б | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 9 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 14А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 10 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 55А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 11 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | д. Косые Ложки, ул. Центральная, д. 27А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 12 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | р-н, с. Малое Озеро, ул. Лесная, д. 5А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 13 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с.Малое Озеро, ул.Школьная, № 33 А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 14 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | . Парная, ул. Гагарина, д. 8А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 15 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Парная, ул. Октябрьская, 67В | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 16 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с.Дубинино, ул. Советская, 82А | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 17 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | д. Росинка, ул. Центральная, д. 2а | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 18 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Родники, ул. Октябрьская, № 16а | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 19 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Родники, ул. Березовская, 12а | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 20 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Родники, ул. Гоголя, 1"А", соор. 1 | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 21 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Шушь, ул. Лесная, 1"А", соор.2 | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 22 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с. Шушь, ул. Октябрьская, 1"А", соор.2 | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 23 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с.Темра, ул.Калинина, 108 "А" | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 24 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | д.Гляден, ул.Чапаева, 80 "А" | 2027 | 2027 | 10 | 10 |
| 25 | Водонапорная башня | Красноярский край, р-н. Шарыповский | с.Ажинское, ул.Дружбы, 2 "Б" | 2027 | 2027 | 10 | 10 |

- Таблица 1.4.1.10 «Капитальные вложения в реконструкцию сооружений водоснабжения 2025-2036 г.»

| Наименование работ | Потребность средств ( тыс.руб) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция участка водопроводной сети п. Инголь: квартал Путейский, от жилого дома №18 до жилого дома № 31 (протяженность 250 метров) | 1049,37 | 2027г |

  - Дополнить таблицу 2.6.2 «Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе Холмогорского ТП» раздела 2.6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» строками следующего содержания:

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап. вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация оборудования дополнить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж бака-гасителя, устройство приемных колодцев | 1 шт 2 шт | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка трубопровода водоотведения п.Инголь кв. Путейский от ЖД №8 до КК 37, КК 38, КК 39) | 24 м | 102,96 |  |  |  | 102,96 |  |  |  |  |

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Третьякова А.В., заместителя главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шарыповского муниципального округа Красноярского края (https://sharypovo.gosuslugi.ru).

| Глава Шарыповского муниципального округа |  | В.Г. Хохлов |
| --- | --- | --- |