АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.04.2026 | г. Шарыпово | № 214-П |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 30.12.2025 г. № 16-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года (на 2026 г.)

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона       от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 33 Устава Шарыповского муниципального округа Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение «Схема теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года                (на 2026 г.)» к постановлению Администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 30.12.2025 г. № 16-п следующие изменения:

  - Изложить таблицу 6.6.1 раздела 6.6 «Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» следующего содержания:

Таблица 6.6.1 «План-график по модернизации и реконструкции участков тепловых сетей на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ».

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2036 гг. |  |
| Муниципальное образование городской округ г. Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Модернизация участка тепловой сети между ПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | СМР | 6 161 |  |  |  |  | внебюджет (инвест.программа) |
| 1-2-3-2 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон, г. Шарыпово | СМР | 12 574 |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-3 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-3 и ТК-4, 1 микрорайон, г. Шарыпово | СМР | 13 799 |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-4 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры* | ПСД/СМР |  | X | X | X | X | внебюджет |

Примечание: * - участки модернизации тепловых сетей будут определены в последующие периоды актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа.

| Номер | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029-2033 гг. | 2034-2036 гг. |  |
| Муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть п. Инголь кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 | СМР |  | 1678,56 |  |  |  | внебюджет (инвест.программа) |

- Разместить настоящее постановление в течение 15 календарных дней со дня его издания на официальном сайте Шарыповского муниципального округа Красноярского края в сети Интернет (https://sharypovo.gosuslugi.ru).

- Информацию о внесении изменений в схему теплоснабжения опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Шарыповского муниципального округа» не позднее 3-х календарных дней со дня ее размещения на официальном сайте Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению Третьякова А.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Шарыповского муниципального округа |  | В.Г. Хохлов |
| --- | --- | --- |